| 附件2： 相关违法违规行为记分标准 | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **不良行为代码** | **违规行为描述** | **认定依据** | **处理，处罚依据** | **违法情节** | **裁量基准** | **计分标准** | | | |
| **企业记分对象** | **企业记分分值** | **人员记分对象** | **人员记分分值** |
| 1 |  | 本市政府投资的装配式混凝土建筑项目未按照规定应用BIM技术 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第二条第（一）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第二条第（一）项 | 未按照规定应用BIM技术 | 责令改正 | 建设单位 | 0 | — | — |
| 逾期未改正 | 逾期未改正的 | 3 | — |
| 2 |  | 建设单位未按照规定组织预制混凝土构件现场安装首段验收 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（六）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（六）项 | 未造成质量事故的 | 责令改正 | 建设单位 | 2 | — | — |
| 造成质量事故的 | 责令改正 | 4 | — |
| 3 |  | 建设单位未按照规定组织工程总承包、监理等单位进行装配式建筑预制率验收 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（七）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（七）项 | 未按照规定组织验收 | 责令改正 | 建设单位 | 0 | — | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 2 | — |
| 4 |  | 建设单位未按照规定组织工程总承包、监理等单位进行装配式建筑装配率验收 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（九）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（九）项 | 未按照规定组织验收 | 责令改正 | 建设单位 | 0 | — | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 2 | — |
| 5 |  | 建设单位未组织工程总承包、监理、预制混凝土构件生产单位对生产同类型首个预制混凝土构件进行验收 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第五条第（四）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第五条第（四）项 | 未按照规定组织验收 | 责令改正 | 建设单位 | 0 | — | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 3 | 3 |
| 6 |  | 工程总承包单位未按照工程建设规模和技术要求设立工程总承包项目管理机构，配备相应管理人员 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第一条第（三）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第一条第（三）项 | 未按照规定设立工程总承包项目管理机构、配备管理人员的 | 责令限期改正 | 工程总承包单位 | 0 | 企业负责人 | 0 |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 3 | 3 |
| 7 |  | 工程总承包单位未建立包括建筑、结构、给排水、暖通空调、电气设备、消防等多专业信息的设计BIM模型 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第二条第（三）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第二条第（三）项 | 未按照规定全过程应用BIM技术 | 责令改正 | 工程总承包单位 | 0 | 企业负责人项目负责人 | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 3 | 3 |
| 8 |  | 工程总承包单位未按照规定组织对施工组织设计进行专家评审 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（一）项、第（二）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第四条第（一）项、第（二）项 | 未按照规定组织专家评审 | 责令改正 | 工程总承包单位 | 0 | 企业负责人项目负责人 | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 3 | 3 |
| 9 |  | 工程总承包单位未按照规定对预制混凝土构件的生产质量进行驻厂监造 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第五条第（二）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第五条第（二）项 | 未按照规定组织验收 | 责令改正 | 工程总承包单位 | 0 | 项目负责人 | — |
| 逾期未改正 | 责令限期改正后，逾期超过14日仍未改正 | 3 | 3 |
| 10 |  | 工程总承包单位未在施工作业前，组织构件装配工、灌浆工、预埋工等作业人员进行培训 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第六条第（三）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》第六条第（三）项 | 未造成质量事故的 | 责令改正 | 工程总承包单位 | 2 | 企业负责人项目负责人 | — |
| 造成质量事故的 | 责令改正 | 4 | 4 |