2021海南省装配式内装修工程综合定额

（征求意见稿）

目录

总说明…………………………………………………………1

第一章 装配式门窗工程

说 明…………………………………………………………3

工程量计算规则………………………………………………4

1.装配式套装门安装…………………………………………5

2.装配式成品门扇安装………………………………………6

3.装配式门窗套安装…………………………………………7

第二章 装配式隔墙、墙面工程

说 明…………………………………………………………8

工程量计算规则………………………………………………9

1.装配式隔墙龙骨……………………………………………10

2.装配式附墙龙骨……………………………………………12

3.装配式墙面基层板…………………………………………13

4.整体式隔墙…………………………………………………14

5.实心墙面涂装板……………………………………………15

6.实心墙面包覆板……………………………………………16

7.中空墙面涂装板……………………………………………17

8.中空墙面包覆板……………………………………………18

9.卫生间、厨房装配式墙面………………………………19

第三章 装配式楼地面

说明…………………………………………………………22

工程量计算规则……………………………………………24

1.架空楼地面系统…………………………………………25

2.地面面层…………………………………………………26

3.卫生间防水底盘…………………………………………28

4.成品踢脚线………………………………………………29

第四章 装配式集成吊顶

说明…………………………………………………………30

工程量计算规则……………………………………………31

1.装配式吊顶面层…………………………………………32

2.成品灯槽…………………………………………………33

3.成品检修口………………………………………………34

4.成品窗帘箱………………………………………………35

第五章 装饰线条

说明…………………………………………………………36

工程量计算规则……………………………………………37

成品装饰线条………………………………………………38

总说明

一、为适应海南装配式内装修工程市场的发展，满足装配式内装修工程项目的计价需要，合理确定和有效控制工程造价，根据有关规范、规程、标准，结合我省现阶段的实际，制定《2021海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》（以下简称“本定额”）。

二、本定额是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《海南省装配式内装修技术导则》（V2.0）在《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（TY01-31-2015）、《2017海南省装配式建筑工程综合定额》和《2021海南省装饰装修工程综合定额》的基础上，结合现行的国家产品标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程，以及我省设计、施工、招投标的实际情况进行编制的。

三、本定额适用于本省行政区域内采用装配式内装修工程项目。

四、本定额作为我省现行建设工程计价依据的补充，与《2021海南省装饰装修工程综合定额》配套使用。

五、本定额是指导设计概算、施工图预算、投标报价的编制以及工程合同价约定、竣工结算办理、工程计价纠纷调解处理、工程造价鉴定等的依据。使用国有资金投资的工程建设项目，编制最高投标限价时应执行本定额。

六、本定额包括:楼地面、墙面、天棚、门窗、装饰线条5章共53个子目。

七、本定额涉及吊顶基层施工的，吊顶基层仍套用《2021海南省装饰装修工程综合定额》相应定额子目；成品装饰项目仍套用《2017海南省装配式建筑工程综合定额》相应定额子目。

八、本定额综合价格由人工费、材料费、机械使用费、管理费及利润组成，管理费按人工费的28%计算，利润按人工费的22%计算。其他措施项目费、规费及税金参照《2021海南省装饰装修工程综合定额，》执行。

九、定额中材料单价含运输半径≤150km区域内运杂费。

十、装配式装修工程的测量和放线、BIM应用的相关费用按工程造价的3%～5%计算，具体应在招标文件中明确，并通过施工合同予以约定。

十一、本定额说明未尽事宜，可参照《2017海南省装配式建筑工程综合定额》的解释。

十二、本定额的印发、勘误、解释、修改由海南省建设标准定额站负责。在执行过程中出现的问题，报海南省建设标准定额站处理。

第一章 装配式门窗工程

说明

一、成品套装门包括门套、门扇（不含门头）的安装，按单开门编制，若实际为双开门或子母门，主材及五金配件按实调整，人工乘以系数1.3，其余不在调整。

二、成品套装木门按门洞2100mm×900mm编制，当设计门的用材、规格与定额不同时，仅调整成品套装门单价，其余不调整。

三、门、窗套按其断面展开长度250mm计算，当设计用材、规格与定额不同时，仅调整成品门、窗套装的单价，其余不调整。

 四、门五金仅包含合页及门吸的价格，设计用量不同时可按实调整，其余五金套用《2021海南省装饰装修工程综合定额》相应定额子目。

工程量计算规则

1、成品套装门按设计图示数量以“樘”计算。

2、成品装配式门扇按设计图示扇外围面积计算。

3、成品门套、窗套按设计图示洞口尺寸以“m”计算。

|  |
| --- |
| **装配式门窗工程** |
| **1.装配式套装门安装** |
| 工作内容：定位，门框、门套、门扇安装，合页、门吸安装及其他调试等全过程。 |
| 定额编号 | 1-1 |
|  项 目 | 装配式套装门安装 |
| 装配式单开石塑门及门套 |
| 截面积2㎡以内 |
| 单位 | 10樘 |
| **综合单价（元）** | **18983.42**  |
| 其中 | 人工费（元） | 1800.00  |
| 材料费（元） | 16283.42  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 504.00  |
| 利润（元） | 396.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 1800.00  |
| 材料 |  | 装配式套装石塑门及门套 | 樘 | 1380.00  | 10.00  |
|  | 门吸 | 套 | 15.00  | 10.00  |
|  | 合页 | 套 | 20.00  | 30.00  |
|  | 泡沫填缝剂750ml | 支 | 35.00  | 41.30  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 287.92  |

|  |
| --- |
| **2.装配式成品门扇安装** |
| 工作内容：定位，门扇安装，合页、门吸安装及其他调试等全过程。 |
| 定额编号 | 1-2 |
|  项 目 | 装配式成品门扇安装 |
| 装配式单开石塑门扇 |
|
| 单位 | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **72680.99**  |
| 其中 | 人工费（元） | 6000.00  |
| 材料费（元） | 63680.99  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 1680.00  |
| 利润（元） | 1320.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 6000.00  |
| 材料 |  | 装配式单开石塑门扇 | ㎡ | 580.00  | 101.00  |
|  | 门吸 | 套 | 15.00  | 53.00  |
|  | 合页 | 套 | 20.00  | 159.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 1125.99  |

|  |
| --- |
| **3.装配式门窗套安装** |
| 工作内容：定位、成品门窗套运输安装及其他调试等全过程。 |
| 定额编号 | 1-3 |
|  项 目 | 装配式门窗套安装 |
| 装配式石塑门窗套 |
| 断面展开长度250mm |
| 单位 | 100m |
| **综合单价（元）** | **11980.53**  |
| 其中 | 人工费（元） | 2500.00  |
| 材料费（元） | 8230.53  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 700.00  |
| 利润（元） | 550.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 2500.00  |
| 材料 |  | 装配式石塑门窗套 250mm宽 | m | 50.00  | 105.00  |
|  | 泡沫填缝剂750ml | 支 | 35.00  | 81.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 145.53  |

第二章 装配式隔墙、墙面工程

说明

一、墙面、柱(梁)面装饰板定额按龙骨、面层分别编制,执行时应分别套用相应定额子目。局部加固措施，另行计算。

二、装饰面层中均未包括顶角线、阴角线、阳角线、中缝线、踢脚线等装饰线，设计有要求时，应按相应子目执行。

三、隔墙、墙面定额子目中的龙骨间距、规格如与定额不同时，龙骨用量按实调整。

四、隔墙定额不包括隔墙的填充层,如设计要求时,套用相应装饰定额子目。

五、设计面层材料品种、规格、品牌、型号与定额不同时，主材按实调整，其余不调整。

六、隔墙单跨按高度≤4.5m或长度≤6m， 超出上述范围需根据实际调整价格。

七、弧形墙饰面按墙面相应定额子目，人工乘以系数1.15.主材价按实际调整，其余不调整。

工程量计算规则

1、隔墙龙骨、面层均按设计图示饰面尺寸以外围（或框外围）展开面积计算，扣除门窗洞口及单个0.3㎡以外孔洞所占的面积。

2、附墙饰面的龙骨、基层、面层均按设计图示饰面尺寸以面积计算，扣除门窗洞口及单个0.3㎡以外孔洞所占的面积，附墙垛及门、窗侧壁并入墙面工程量内计算。

3、整体隔墙按设计图示饰面尺寸以外围（或框外围）展开面积计算，扣除门窗洞口及单个0.3㎡以外孔洞所占的面积。

4、不同材质、类型和不同厚度隔墙须分别计算。

5、卫生间、厨房的装配式块料墙面按设计图示饰面面积计算，按装配式施工工艺，厨房整体墙面通铺，不扣除橱柜背面装饰面层材料。

6、隔墙面层的高度计算应以面板实际铺设高度计算。

7、室内墙面铺贴面砖等块料面层；无吊顶的，按设计要求计算工作量；有吊顶的，高度计算至吊顶底面加100mm（涂料饰面则计算至吊顶底）。

8、隔墙单跨高度≤4.5m 和长度≤6m， 超出上述范围需根据实际核算造价。

9、弧形墙饰面按墙面相应定额子目，人工乘以系数1.15.主材价按实际调整，其余不调整。

|  |
| --- |
| **装配式隔墙、墙面工程** |
| **1.装配式隔墙龙骨** |
| 工作内容：基层清理、定位、构件加固、龙骨安装校正等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-4 |
| 项 目 | 装配式隔墙龙骨 |
| 隔墙双层双向型钢龙骨 |
| 中距：双向1200mm |
| 单位 | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **55968.15**  |
| 其中 | 人工费（元） | 6500.00  |
| 材料费（元） | 46181.65  |
| 机械费（元） | 36.49  |
| 管理费（元） | 1820.00  |
| 利润（元） | 1430.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 6500.00  |
| 材料 |  | 竖向成品钢龙骨50\*50\*2.5 | m | 39.60  | 210.00  |
|  | 横向成品钢龙骨50\*30\*2.0 | m | 25.20  | 273.00  |
|  | 过桥连接件247\*40\*4.5 | 只 | 10.00  | 296.00  |
|  | 墙面固定件212\*50\*4.5 | 只 | 10.00  | 192.00  |
|  | 墙面固定件227\*40\*4.5 | 只 | 8.50  | 192.00  |
|  | 支座247\*50\*4.5 | 只 | 14.00  | 21.00  |
|  | 天地连接件113\*50\*4.5 | 只 | 6.50  | 61.00  |
|  | 一字连接件140\*70\*4.5 | 只 | 9.00  | 41.00  |
|  | 转角连接件 | 只 | 16.00  | 102.00  |
|  | 锁扣组件 | 只 | 4.50  | 816.00  |
|  | 卡锁组件 | 只 | 2.60  | 714.00  |
|  | 竖向滑块 | 只 | 7.50  | 714.00  |
|  | 横向滑块 | 只 | 7.50  | 714.00  |
|  | 不锈钢螺栓 M12×110 | 套 | 2.28  | 1810.00  |
|  | 金属膨胀螺栓 M8×80 | 百套 | 58.90  | 10.20  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 816.57  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 5.72  | 6.38  |

|  |
| --- |
|  |
| 工作内容：基层清理、定位、弹线、轻钢骨架安装校正等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-5 |
| 项 目 | 装配式隔墙龙骨 |
| 集成式轻钢骨架 |
| 厚度100mm |
| 单位 | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **25475.58**  |
| 其中 | 人工费（元） | 5500.00  |
| 材料费（元） | 17225.58  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 1540.00  |
| 利润（元） | 1210.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 5500.00  |
| 材料 |  | 集成式轻钢骨架 | ㎡ | 150.00  | 105.00  |
|  | L型连接件 50\*50\*500 | 套 | 5.00  | 227.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 9.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 304.58  |

|  |
| --- |
| **2.装配式附墙龙骨** |
| 工作内容：基层清理、定位、弹线、附墙龙骨安装校正等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-6 | 2-7 |
| 项 目 | 装配式附墙龙骨 |
| 附墙轻钢龙骨 | 附墙铝合金龙骨 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **7355.65**  | **15012.00**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 4000.00  |
| 材料费（元） | 1955.57  | 8908.11  |
| 机械费（元） | 150.08  | 103.89  |
| 管理费（元） | 980.00  | 1120.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 880.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 4000.00  |
| 材料 |  | M型轻钢龙骨38×10 | m | 4.00  | 270.60  | — |
|  | Z型组合型铝合金龙骨 | m | 18.19  | — | 270.64  |
|  | 边龙骨加固30×20 | m | 9.00  | 25.50  | — |
|  | 射钉 | 十个 | 0.50  | 15.00  | — |
|  | 钉型胀塞 M8×80 | 套 | 1.10  | 546.90  | — |
|  | 金属膨胀螺栓 M8×80 | 百套 | 58.90  | — | 6.70  |
|  | 铝合金卡件 | 套 | 2.20  | — | 670.20  |
|  | 不锈钢六角螺栓M10\*40 | 套 | 1.63  | — | 670.20  |
|  | 胶条 | m | 3.20  | — | 270.64  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 34.58  | 157.51  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 8.34  | 6.00  | 6.38  |
|  | 石料切割机 小 | 台班 | 14.69  | 6.81  | 3.45  |
| **备注：①龙骨间距按500mm考虑，设计间距不同，可换算含量，损耗按6%计算。②墙面局部基层板加固需另行计算。** |

|  |
| --- |
| **3.装配式墙面基层板** |
| 工作内容：基层清理、安装基层板。 |
| 定额编号 | 2-8 | 2-9 |
| 项 目 | 装配式墙面基层板 |
| 硅酸钙板 | PVC发泡板 |
| 厚度10mm | 厚度10mm |
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **7627.12**  | **9304.74**  |
| 其中 | 人工费（元） | 1800.00  | 1500.00  |
| 材料费（元） | 4927.12  | 7054.74  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 504.00  | 420.00  |
| 利润（元） | 396.00  | 330.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 1800.00  | 1500.00  |
| 材料 |  | 硅酸钙板 | ㎡ | 45.00  | 106.00  | — |
|  | PVC发泡板 | ㎡ | 65.00  | — | 106.00  |
|  | 十字平头钻尾螺丝 m³.5\*25 | 百个 | 7.00  | 10.00  | — |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | — | 10.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 87.12  | 124.74  |

|  |
| --- |
| **4.整体式隔墙** |
| 工作内容：基层清理、定位、弹线、整体式隔墙安装校正等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-10 |
| 项 目 | 整体式隔墙 |
| 聚苯颗粒轻质条板隔墙 |
| 厚度100mm |
| 单位 | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **20114.79**  |
| 其中 | 人工费（元） | 5500.00  |
| 材料费（元） | 11864.79  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 1540.00  |
| 利润（元） | 1210.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 5500.00  |
| 材料 |  | 聚苯颗粒轻质条板 | ㎡ | 100.00  | 105.00  |
|  | L型连接件 50\*50\*500 | 套 | 5.00  | 227.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 5.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 209.79  |

|  |
| --- |
| **5.实心墙面涂装板** |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-11 | 2-12 | 2-13 |
| 项 目 | 实心墙面涂装板 |
| 实心墙面涂装板卡扣式安装 | 实心墙面涂装板中缝式安装 | 实心墙面涂装板可拆卸式安装 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100m³ |
| **综合单价（元）** | **23268.80**  | **25924.58**  | **26824.58**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料费（元） | 17513.59  | 19569.37  | 19569.37  |
| 机械费（元） | 505.21  | 505.21  | 505.21  |
| 管理费（元） | 980.00  | 1092.00  | 1260.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 858.00  | 990.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料 |  | 实心墙面涂装板 | ㎡ | 160.00  | 105.00  | 105.00  | 105.00  |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 13.14  | — | 178.80  | 178.80  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*25~30 | 百个 | 5.60  | 13.20  | 13.20  | 13.20  |
|  | 链接锁片 | 套 | 0.50  | 660.00  | — | — |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 309.67  | 346.02  | 346.02  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 5.72  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |

|  |
| --- |
| **6.实心墙面包覆板** |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-14 | 2-15 | 2-16 |
| 项 目 | 实心墙面包覆板 |
| 实心墙面包覆板卡扣式安装 | 实心墙面包覆板中缝式安装 | 实心墙面包覆板可拆卸式安装 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100m³ |
| **综合单价（元）** | **32354.45**  | **35010.23**  | **35910.23**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料费（元） | 26599.24  | 28655.02  | 28655.02  |
| 机械费（元） | 505.21  | 505.21  | 505.21  |
| 管理费（元） | 980.00  | 1092.00  | 1260.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 858.00  | 990.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料 |  | 实心墙面包覆板 | ㎡ | 245.00  | 105.00  | 105.00  | 105.00  |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 13.14  | — | 178.80  | 178.80  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*25~30 | 百个 | 5.60  | 13.20  | 13.20  | 13.20  |
|  | 链接锁片 | 套 | 0.50  | 660.00  | — | — |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 470.32  | 506.67  | 506.67  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 5.72  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |

|  |
| --- |
| **7.中空墙面涂装板** |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-17 | 2-18 | 2-19 |
| 项 目 | 中空墙面涂装板 |
| 中空墙面涂装板卡扣式安装 | 中空墙面涂装板中缝式安装 | 中空墙面涂装板可拆卸式安装 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **21131.00**  | **23786.78**  | **24686.78**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料费（元） | 15375.79  | 17431.57  | 17431.57  |
| 机械费（元） | 505.21  | 505.21  | 505.21  |
| 管理费（元） | 980.00  | 1092.00  | 1260.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 858.00  | 990.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料 |  | 中空墙面涂装板 | ㎡ | 140.00  | 105.00  | 105.00  | 105.00  |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 13.14  | — | 178.80  | 178.80  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*25~30 | 百个 | 5.60  | 13.20  | 13.20  | 13.20  |
|  | 链接锁片 | 套 | 0.50  | 660.00  | — | — |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 271.87  | 308.22  | 308.22  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 5.72  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |

|  |
| --- |
| **8.中空墙面包覆板** |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-20 | 2-21 | 2-22 |
| 项 目 | 中空墙面包覆板 |
| 中空墙面包覆板卡扣式安装 | 中空墙面包覆板中缝式安装 | 中空墙面包覆板可拆卸式安装 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **29147.75**  | **31803.53**  | **32703.53**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料费（元） | 23392.54  | 25448.32  | 25448.32  |
| 机械费（元） | 505.21  | 505.21  | 505.21  |
| 管理费（元） | 980.00  | 1092.00  | 1260.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 858.00  | 990.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 3900.00  | 4500.00  |
| 材料 |  | 中空墙面包覆板 | ㎡ | 215.00  | 105.00  | 105.00  | 105.00  |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 13.14  | — | 178.80  | 178.80  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*25~30 | 百个 | 5.60  | 13.20  | 13.20  | 13.20  |
|  | 链接锁片 | 套 | 0.50  | 660.00  | — | — |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 413.62  | 449.97  | 449.97  |
| 机械 |  | 电锤520W 小 | 台班 | 5.72  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |
|  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 0.70  | 0.70  | 0.70  |

|  |
| --- |
| **9.卫生间、厨房装配式墙面** |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-23 | 2-24 |
| 项 目 | 卫生间、厨房装配式墙面 |
| 彩钢（铝蜂窝）壁板 | SMC壁板墙面 |
| 25mm | 25mm |
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **32306.28**  | **28172.54**  |
| 其中 | 人工费（元） | 5000.00  | 5000.00  |
| 材料费（元） | 23807.31  | 20173.05  |
| 机械费（元） | 998.97  | 499.49  |
| 管理费（元） | 1400.00  | 1400.00  |
| 利润（元） | 1100.00  | 1100.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 5000.00  | 5000.00  |
| 材料 |  | 彩钢（铝蜂窝）壁板 | ㎡ | 200.00  | 102.00  | — |
|  | SMC壁板墙面 | ㎡ | 165.00  | — | 102.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*35~50 | 百个 | 6.20  | 13.80  | 13.80  |
|  | 橡胶条 | m | 4.00  | 626.80  | 626.80  |
|  | 硅酮密封胶 | L | 80.00  | 4.92  | 4.92  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 420.95  | 356.69  |
| 机械 |  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | 1.40  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 1.40  | 0.70  |

|  |
| --- |
|  |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-25 | 2-26 | 2-27 |
| 项 目 | 卫生间、厨房装配式墙面 |
| 石塑覆砖墙面 | 聚氨酯覆砖墙面 | 铝蜂窝覆砖墙面 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **57077.86**  | **59154.58**  | **58976.94**  |
| 其中 | 人工费（元） | 6500.00  | 6500.00  | 6500.00  |
| 材料费（元） | 46293.04  | 48369.76  | 48192.12  |
| 机械费（元） | 1034.82  | 1034.82  | 1034.82  |
| 管理费（元） | 1820.00  | 1820.00  | 1820.00  |
| 利润（元） | 1430.00  | 1430.00  | 1430.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 6500.00  | 6500.00  | 6500.00  |
| 材料 |  | 石塑覆砖基层板 20-30厚 | ㎡ | 260.00  | 102.00  | — | — |
|  | 聚氨酯覆砖基层板 20-30厚 | ㎡ | 280.00  | — | 102.00  | — |
|  | 铝蜂窝覆砖基层板 20-30厚 | ㎡ | 300.00  | — | — | 102.00  |
|  | 墙面砖 600×600 | ㎡ | 150.00  | 102.00  | 102.00  | 102.00  |
|  | 聚氨酯胶 | kg | 21.50  | 103.00  | 103.00  | — |
|  | 硅酮密封胶 | L | 80.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 818.54  | 855.26  | 852.12  |
| 机械 |  | 石料切割机 | 台班 | 14.69  | 1.28  | 1.28  | 1.28  |
|  | 叉车 5t | 台班 | 194.15  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |

|  |
| --- |
|  |
| 工作内容：基层清理、定位、调平、安装成品板等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 2-28 | 2-29 |
| 项 目 | 卫生间、厨房装配式墙面 |
| 硅酸钙板覆砖墙面 | 快装砖墙面 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **38613.18**  | **28721.96**  |
| 其中 | 人工费（元） | 6000.00  | 6000.00  |
| 材料费（元） | 28597.10  | 18705.89  |
| 机械费（元） | 1016.08  | 1016.08  |
| 管理费（元） | 1680.00  | 1680.00  |
| 利润（元） | 1320.00  | 1320.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 6000.00  | 6000.00  |
| 材料 |  | 硅酸钙板 | ㎡ | 45.00  | 106.00  | — |
|  | 墙砖600\*600 | ㎡ | 150.00  | 102.00  | — |
|  | 双头牙螺丝6\*60 | 个 | 0.62  | 900.00  | — |
|  | 小黄鱼胀管10\*50 | 个 | 0.18  | 900.00  | 516.00  |
|  | 法兰螺母M8 | 个 | 0.07  | 900.00  | — |
|  | 铝型材龙骨 | kg | 30.15  | 240.00  | 240.00  |
|  | 快装铝瓷系列10mm | ㎡ | 98.00  | — | 105.00  |
|  | 丁基防水胶带（消音）10cm\*2mm | m | 1.82  | — | 60.00  |
|  | 十字卡1.5/2/2.5mm | 个 | 0.05  | — | 200.00  |
|  | 干挂调平组件80\*26\*6 | 个 | 1.15  | — | 516.00  |
|  | 钻尾钉M4\*16 | 个 | 0.04  | — | 1031.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 505.65  | 330.75  |
| 机械 |  | 叉车 5t | 台班 | 194.15  | 1.40  | 1.40  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 1.40  | 1.40  |

第三章 装配式楼地面

说明

一、楼地面按面层与基层分别编制。

二、架空楼地面支架采用镀锌钢，支架不同时，主材按实调整，其余不调整。

三、设计面层材料品种、规格、品牌、型号与定额不同时，主材按实调整，其余不调整。

四、本章中地砖、石材块料面板仅适用于专用粘结剂薄贴法施工，结合层厚度按10mm考虑，如设计不同时粘结剂按比例调整。

五、当复合板块（铝蜂窝）、铝蜂窝复合防水底盘和SMC防水底盘遇到弧形、菱形、钻石型等异形墙面、柱面时，其异形部分块料面层的主材损耗可按实调整，并按异形板块面积每10㎡另外增加：普工1.1工日，技工4.4工日，机械费50元。

六、SMC模压一体防水底盘为一次模压成型底盘，无需复合其他面层材料即可直接使用。如需二次加工复合块料面层后使用，可套用相应的块料面层复合铝蜂窝防水底盘子目并按附注说明换算。

七、防水底盘饰面材质及用量可按设计要求换算，制作场外运输按实际计算，防水底盘不含底盘可调节支架、排水管和地漏，可调节支架应另套本章相应定额子目，排水管和地漏应另套安装定额相应子目，底盘拼接需增加人工及相应材料。

工程量计算规则

1、楼地面支架、基层板均按主墙间净空面积以平方米计算。

2、块料面层薄贴、地板及其它面层的铺贴，按图示尺寸实铺面积以平方米计算。应扣除凸出地面建筑物、设备基础、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3㎡以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加；被墙面复合板块或墙面饰面材料所遮盖部分的面积不扣除，如设计留有空腔，空腔所占面积应扣除。

3、踢脚线按设计图示长度以“m”计算。

4、装配式面层，设计有特殊要求的，可根据设计图纸调整定额损耗率。

5、圆弧形等不规则装配式面层，人工乘以1.15，面层损耗按实调整。

6、多色复杂图案镶贴，人工乘以系数1.2，其弧形部分的石材损耗可按实调整。

7、弧形踢脚线，人工乘以1.15。

8、底盘挡水坎拼接、底盘拼接，按两个底盘重合长度以“m”计算。

|  |
| --- |
| **装配式楼地面** |
| **1.架空楼地面系统** |
| 工作内容：基层清理、弹线、试排、安装支架、安装成品板等全过程 |
| 定额编号 | 3-30 | 3-31 | 3-32 |
|  项 目 | 架空楼地面系统 |
| 可调节支架 | 支架上固定无机矿物板 |
| 胶粘安装 | 打钉安装 | 25mm |
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **10406.43**  | **8434.35**  | **19650.65**  |
| 其中 | 人工费（元） | 4000.00  | 3000.00  | 4500.00  |
| 材料费（元） | 4406.43  | 3934.35  | 12900.65  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 1120.00  | 840.00  | 1260.00  |
| 利润（元） | 880.00  | 660.00  | 990.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 4000.00  | 3000.00  | 4500.00  |
| 材料 |  | 可调节金属支架 | 个 | 4.14  | 918.00  | 918.00  | — |
|  | 无机矿物板 25mm | ㎡ | 120.00  | — | — | 105.00  |
|  | 硅酮密封胶 | L | 80.00  | 6.60  | — | — |
|  | 瓦斯钉 22mm | 百个 | 3.50  | — | 18.36  | — |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*35~50 | 百个 | 6.20  | — | — | 11.70  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 77.91  | 69.57  | 228.11  |
| **备注：1.胶粘安装支架，一支590ml胶可以完成50个支架与地面的固定，相当于可以完成9㎡支架的铺设：0.59/9\*10。2.打钉安装支架，每个支架有两个瓦斯钉固定3.支架数量：以某项目排版图测算，加2%的运输、施工损耗:41[支架数量]/5.02[房间面积]=9个\*1.02\*10。4.现场实测，除每个支架上有一个自攻螺钉外，在两板交接处有2个自攻螺钉（样本项目排版图测算除支架自攻螺钉外接缝处共有25个自攻螺钉），自攻螺钉材料损耗按2%考虑。** |

|  |
| --- |
| **2.地面面层** |
| 工作内容：基层清理、定位、固定、安装面板等全部操作过程 |
| 定额编号 | 3-33 | 3-34 | 3-35 | 3-36 |
|  项 目 | 地面面层 |
| SPC锁扣地板 | 薄贴地砖 | 薄贴石材 | 涂装板 |
| 5mm | 10mm | 20mm | 10mm |
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **17931.43**  | **19119.54**  | **41720.14**  | **18005.01**  |
| 其中 | 人工费（元） | 2500.00  | 6500.00  | 9000.00  | 2500.00  |
| 材料费（元） | 14156.56  | 9353.38  | 28043.86  | 13256.04  |
| 机械费（元） | 24.87  | 16.16  | 176.28  | 998.97  |
| 管理费（元） | 700.00  | 1820.00  | 2520.00  | 700.00  |
| 利润（元） | 550.00  | 1430.00  | 1980.00  | 550.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 2500.00  | 6500.00  | 9000.00  | 2500.00  |
| 材料 |  | SPC锁扣地板 5.0mm | ㎡ | 106.25  | 105.00  | — | — | — |
|  | 同质地砖 10mm | ㎡ | 70.00  | — | 102.00  | — | — |
|  | 块状石材 20mm | ㎡ | 250.00  | — | — | 102.00  | — |
|  | 硅酸钙复合地板 10mm | ㎡ | 111.88  | — | — | — | 102.00  |
|  | 地板泡沫垫 | ㎡ | 25.00  | 110.00  | — | — | — |
|  | 胶粘剂 | kg | 2.21  | — | 800.00  | 800.00  | — |
|  | 瓷砖背胶 | kg | 28.00  | — | 10.00  | 10.00  | — |
|  | 合金钢切割锯片 | 片 | 80.00  | — | 0.27  | 3.00  | — |
|  | 硅烷改性密封胶（590ml） | 支 | 24.00  | — | — | — | 0.80  |
|  | 工字型铝型材-D系列（30\*18\*2500） | m | 6.63  | — | — | — | 240.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 250.31  | 165.38  | 495.86  | 234.39  |
| 机械 |  | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 27.63  | 0.90  | — | — | — |
|  | 石料切割机  | 台班 | 14.69  | — | 1.10  | 12.00  | — |
|  | 叉车 5t | 台班 | 181.93  | — | — | — | 1.40  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | — | — | — | 1.40  |
| **备注： 1.当地面遇到弧形墙面时，其弧形部分的地砖损耗可按实调整，并按弧形图示尺寸每10m增加切贴普工0.06工日，技工0.24工日。2.地砖地面做填缝处理，每10㎡增加：普工0.028工日，技工0.112工日，材料费3.5元。3.现场实测，1包20kg的胶粘剂可以完成2.5㎡瓷砖铺贴。4.现场实测，1桶5kg的瓷砖背胶可以完成50㎡瓷砖铺贴。** |

|  |
| --- |
| **3.卫生间防水底盘** |
| 工作内容：基层清理、安装防水底盘。 |
| 定额编号 | 3-37 | 3-38 | 3-39 |
|  项 目 | 卫生间防水底盘 |
| SMC模压一体防水底盘 | 铝蜂窝复合瓷砖防水底盘 | 聚氨酯复合防水底盘 |
|
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **102088.37**  | **145759.93**  | **128219.41**  |
| 其中 | 人工费（元） | 15000.00  | 15000.00  | 15000.00  |
| 材料费（元） | 78572.29  | 122227.70  | 104703.34  |
| 机械费（元） | 1016.08  | 1032.24  | 1016.08  |
| 管理费（元） | 4200.00  | 4200.00  | 4200.00  |
| 利润（元） | 3300.00  | 3300.00  | 3300.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 15000.00  | 15000.00  | 15000.00  |
| 材料 |  | SMC模压一体防水底盘 | ㎡ | 764.71  | 100.00  | — | — |
|  | 铝蜂窝复合防水底盘 | ㎡ | 1100.00  | — | 100.00  | — |
|  | 聚氨酯复合防水底盘 | ㎡ | 950.00  | — | — | 100.00  |
|  | 同质地砖 | ㎡ | 70.00  | — | 102.00  | 102.00  |
|  | 聚氨酯胶 | kg | 21.50  | — | 103.00  | — |
|  | 硅酮密封胶 | L | 80.00  | 8.90  | 8.90  | 8.90  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 1389.29  | 2161.20  | 1851.34  |
| 机械 |  | 叉车 5t | 台班 | 194.15  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 1.40  | 1.40  | 1.40  |
|  | 石料切割机 | 台班 | 14.69  | — | 1.10  | — |
| **备注：1.防水底盘不含底盘可调节支架、排水管和地漏，可调节支架应另套本章相应定额子目，排水管和地漏应另套安装定额相应子目。2.底盘拼接需增加人工及相应材料。3.SMC模压一体防水底盘底盘仅适用于无复合面层时套用。** |

|  |
| --- |
| **4.成品踢脚线** |
| 工作内容：基层清理、定位、固定、安装踢脚线等全部操作过程。 |
| 定额编号 | 3-40 | 3-41 |
|  项 目 | 成品踢脚线（卡扣式安装） |
| 铝合金踢脚线 | PVC踢脚线 |
| 高80mm以内 | 高80mm以内 |
| 单位 | 100m | 100m |
| **综合单价（元）** | **5466.07**  | **4481.62**  |
| 其中 | 人工费（元） | 1500.00  | 1200.00  |
| 材料费（元） | 3216.07  | 2681.62  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 420.00  | 336.00  |
| 利润（元） | 330.00  | 264.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 1500.00  | 1200.00  |
| 材料 |  | 铝合金踢脚线 | m | 30.00  | 105.00  | — |
|  | PVC踢脚线 | m | 25.00  | — | 105.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 2.30  | 2.30  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 56.87  | 47.42  |

第四章 装配式集成吊顶

说明

一、天棚面层定额中不包括灯具、换气扇等的安装,发生时另行计算。

二、设计面层材料品种、规格、品牌、型号与定额不同时，主材按实调整，其余不调整。

三、成品检修口内径尺寸：450×450，规格不同时，主材按实调整，其余不调整。

四、本章天棚子目均不包括吊筋、钢架转换层、吊顶龙骨和基层板，设计需使用时按相应子目执行。

工程量计算规则

1、平面及造型顶的面层工程量均按设计图示尺寸以投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙、检查口和管道所占的面积，扣除单个0.3㎡以外的独立柱、孔洞（灯孔、检查孔的面积不扣除）及与天棚相连的窗帘盒所占的面积;被墙面复合板块或墙面饰面材料及其它附着物所遮盖部分的面积不扣除，如设计留有空腔，空腔所占面积应扣除。

2、灯槽按设计图示尺寸以“m”计算。

3、窗帘箱设计图示尺寸以“m”计算，如设计图纸未注明尺寸可按洞口尺寸加30cm计算。

4、成品检修孔按设计图示数量以“个”计算。

|  |
| --- |
| **装配式集成吊顶** |
| **1.装配式吊顶面层** |
| 工作内容：装配式吊顶安装，表面清理等全过程。 |  |  |
| 定额编号 | 4-42 | 4-43 | 4-44 | 4-45 |
|  项 目 | 装配式吊顶面层 |
| 硫氧镁覆膜吊顶 | 铝蜂窝覆膜吊顶 |
| 平级 | 跌级 | 平级 | 跌级 |
| 单位 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| **综合单价（元）** | **32278.62**  | **38840.80**  | **44049.09**  | **52607.30**  |
| 其中 | 人工费（元） | 4500.00  | 5500.00  | 8000.00  | 9500.00  |
| 材料费（元） | 25310.89  | 30373.07  | 31541.05  | 37849.26  |
| 机械费（元） | 217.73  | 217.73  | 508.04  | 508.04  |
| 管理费（元） | 1260.00  | 1540.00  | 2240.00  | 2660.00  |
| 利润（元） | 990.00  | 1210.00  | 1760.00  | 2090.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 4500.00  | 5500.00  | 8000.00  | 9500.00  |
| 材料 |  | 硫氧镁覆膜平板 | ㎡ | 220.00  | 102.00  | — | — | — |
|  | 硫氧镁覆膜跌级板 | ㎡ | 264.00  | — | 102.00  | — | — |
|  | 铝蜂窝覆膜平板 | ㎡ | 280.00  | — | — | 102.00  | — |
|  | 铝蜂窝覆膜跌级板 | ㎡ | 336.00  | — | — | — | 102.00  |
|  | 铝合金背条连接件 | m | 13.14  | 178.80  | 214.56  | 178.80  | 214.56  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST5\*25~30 | 百个 | 5.60  | 13.20  | 15.84  | 13.20  | 15.84  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 447.54  | 537.05  | 557.70  | 669.24  |
| 机械 |  | 叉车 5t | 台班 | 194.15  | 0.30  | 0.30  | 0.70  | 0.70  |
|  | 汽车式起重机 提升质量5t | 台班 | 531.62  | 0.30  | 0.30  | 0.70  | 0.70  |

|  |
| --- |
| **2.成品灯槽** |
| 工作内容：定位、弹线、龙骨、灯槽安装等全过程。 |
| 定额编号 | 4-46 | 4-47 |
|  项 目 | 装配式灯槽 |
| 直形铝合金灯槽 | 直形石塑灯槽 |
| 断面展开宽度400mm | 断面展开宽度400mm |
| 单位 | 100m | 100m |
| **综合单价（元）** | **11213.40**  | **10678.95**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3200.00  | 3200.00  |
| 材料费（元） | 6413.40  | 5878.95  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 896.00  | 896.00  |
| 利润（元） | 704.00  | 704.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3200.00  | 3200.00  |
| 材料 |  | 直形铝合金灯槽 | m | 60.00  | 105.00  | — |
|  | 直形石塑灯槽 | m | 55.00  | — | 105.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 113.40  | 103.95  |

|  |
| --- |
| **3.成品检修口** |
| 工作内容：成品检修孔安装全过程。 |
| 定额编号 | 4-48 |
|  项 目 | 成品检修口 |
| 成品铝合金检修口 |
| 450\*450 |
| 单位 | 100个 |
| **综合单价（元）** | **10469.82**  |
| 其中 | 人工费（元） | 2500.00  |
| 材料费（元） | 6719.82  |
| 机械费（元） | 0.00  |
| 管理费（元） | 700.00  |
| 利润（元） | 550.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 2500.00  |
| 材料 |  | 成品铝合金检修口 | 个 | 65.00  | 101.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 9.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 118.82  |

|  |
| --- |
| **4.成品窗帘箱** |
| 工作内容：定位、弹线、成品窗帘箱安装等全过程。 |
| 定额编号 | 4-49 | 4-50 |
|  项 目 | 装配式窗帘箱 |
| 内凹式窗帘盒 | 立挂式窗帘盒 |
| 断面展开宽度500mm以内 | 断面展开宽度500mm以内 |
| 单位 | 100m | 100m |
| **综合单价（元）** | **16518.24**  | **19190.49**  |
| 其中 | 人工费（元） | 3500.00  | 3500.00  |
| 材料费（元） | 11268.24  | 13940.49  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 980.00  | 980.00  |
| 利润（元） | 770.00  | 770.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 3500.00  | 3500.00  |
| 材料 |  | 铝合金内凹式窗帘盒 | m | 105.00  | 105.00  | — |
|  | 铝合金立挂式窗帘盒 | m | 130.00  | — | 105.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 11.00  | 11.00  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 199.24  | 246.49  |

第五章 装饰线条

说明

一、装饰线条适用于内墙面、天棚及设计有装饰线条的部位。

二、线条用材、规格与定额不同时，主材按实调整，其余不调整。

三、装配式金属线条为成品安装，当墙面线条需安装在天棚面层时，人工按相应定额乘以系数1.3。

工程量计算规则

1、所有线条按线条中心线长度计算。

2、装饰线条所覆盖的装饰面层面积不扣除。

|  |
| --- |
| **装饰线条** |
| **成品装饰线条** |
| 工作内容：线条定位、划线、下料、固定安装。 |
| 定额编号 | 5-51 | 5-52 | 5-53 |
|  项 目 | 成品装饰线条 |
| 顶角线 | 中缝线 | 阴阳角线 |
| 宽度50mm以内 | 宽度50mm以内 | 宽度50mm以内 |
| 单位 | 100m | 100m | 100m |
| **综合单价（元）** | **2576.03**  | **2329.83**  | **2779.83**  |
| 其中 | 人工费（元） | 1000.00  | 900.00  | 1200.00  |
| 材料费（元） | 1076.03  | 979.83  | 979.83  |
| 机械费（元） | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 管理费（元） | 280.00  | 252.00  | 336.00  |
| 利润（元） | 220.00  | 198.00  | 264.00  |
| 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 |
| 人工 |  | 人工费 | 元 | 1.00  | 1000.00  | 900.00  | 1200.00  |
| 材料 |  | 铝合金顶角线 20\*15 | m | 10.00  | 105.00  | — | — |
|  | 铝合金中缝线 30\*10 | m | 9.10  | — | 105.00  | — |
|  | 铝合金阴阳角线 30\*30 | m | 9.10  | — | — | 105.00  |
|  | 十字沉头自攻螺钉 ST3.5\*25 | 百个 | 4.00  | 1.75  | 1.75  | 1.75  |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00  | 19.03  | 17.33  | 17.33  |